## Лист1
Формат | Зона | Позиция | Обозначение | Наименование | Количество | Примечание
Документация
А1 |  | 1 | Т2303.00.00.00 СБ | Сборочный чертеж
А1 |  | 2 | Т2303.00.00.00 МЧ | Монтажный чертеж
А4 |  | 3 | Т2303.00.00.00 РЭ | Руководство по эксплуатации
А4 |  | 4 | Т2303.00.00.00 ПС | Паспорт
Комплексы
Сборочные единицы
А4 |  | 1 | Т2303.00.10.00 | Бак | 1
А4 |  | 2 | Т2303.00.20.00 | Активная часть | 1
А4 |  | 3 | Т2303.00.40.00 | Расширитель | 1
А4 |  | 4 | Т2303.00.50.00 | Система охлаждения | 1
А4 |  | 5 | Т2303.00.60.00 | Вторичные цепи | 1
А3 |  | 6 | Т2303.00.80.00 | Трубопровод воздухоосушителя | 1
Детали
А4 |  | 1 | Т2299.00.00.01 | Шпилька | 1
А2 |  | 2 | Т2303.00.00.05 | Табличка паспортная | 1
Стандартные изделия
|  |  |  | Болт М12-6g x 55.58.096 ГОСТ 7798-70 | 4
|  |  |  | Болт М16-6g x 30.58.096 ГОСТ 7798-70 | 6
|  |  |  | Болт М20-6g x 65.58.096 ГОСТ 7798-70 | 41
|  |  |  | Гайка шестигранная низкая ГОСТ ISO 4035-М12-6-A2P | 2
|  |  |  | Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-М12-6-A2P | 18
|  |  |  | Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-М20-6-A2P | 41
|  |  |  | Кольцо 048-056-46-2-2 ГОСТ 9833/ГОСТ 18829-73 | 1
|  |  |  | Кольцо 070-080-58-2-2 ГОСТ 9833/ГОСТ 18829-73 | 1
|  |  |  | Хомут трубный 1" (31-38) с гайкой М12 (хомут трубный тяжелой нагрузки В) TR1M12HDB51 | 1
|  |  |  | Шайба 12 65Г.096 ГОСТ 6402-70 | 16
|  |  |  | Шайба 16 65Г.096 ГОСТ 6402-70 | 6
|  |  |  | Шайба A 16.01.10.096 ГОСТ 6958-78 | 6
|  |  |  | Шайба A. 12.01.10.096 ГОСТ 11371-78 | 30
|  |  |  | Шайба A. 20.01.10.096 ГОСТ 11371-78 | 82
Прочие изделия
|  |  | АВТР.ВС30.000 СБ | Воздухоосушитель VS30 | 1 | комплектно с уплотнителем
|  |  |  | Реле Бухгольца ET050420N | 1 | "Cedaspe"
|  |  |  | Заклепка вытяжная (стандартный буртик) Алюминий/Сталь 3,0ģ10 Rivet DIN 7337 - A3x10 - Al-St-A1P | 6
Материалы
|  |  |  | Масло трансформаторное ГК ТУ 38.1011025-85 |  | кг
|  |  |  | Силикагель КСКГ ГОСТ ГОСТ 3956-76 | 2.5 | кг
|  |  |  | Силикагель-индикатор ГОСТ 8984-75 | 1.5 | кг
|  |  |  | Шнур 12 Nitrile BS2751 BA70 cord | 6.2 | м
Комплекты
ДеталиНаименование_1111111
ДеталиНаименование_211111111